**Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года**

 (утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК (в ред. от 25.11.2015), № 132-ПК (в ред. от 25.11.2015)

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека  |
| N п/п  | по холодному водоснабжению  | по горячему водоснабжению  |
| 1  | 2  | 3  |
| 1.  | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  |
| 1.1.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм  |
|   | 6,79  | 5,61  |
| 1.2.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм  |
|   | 5,40  | 3,94  |
| 1.3.  | с ванной без душа  |
|   | 5,32  | 3,58  |
| 1.4.  | с душами (без ванн)  |
|   | 4,97  | 3,42  |
| 1.5.  | без ванн и душа  |
|   | 4,55  | 2,18  |
| 2.  | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением:  |
| 2.1.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм  |
|   | 4,84  | 0  |
| 2.2.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм  |
|   | 4,52  | 0  |
| 2.3.  | с душами (без ванн)  |
|   | 4,46  | 0  |
| 2.4.  | без ванн и душа  |
|   | 4,21  | 0  |
| 2.5.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением  |
|   | 6,10  | 0  |
| 2.6.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением  |
|   | 5,78  | 0  |
| 2.7.  | без ванн и душа с газоснабжением  |
|   | 5,09  | 0  |
| 2.8.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе  |
|   | 5,47  | 0  |
| 2.9.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе  |
|   | 5,15  | 0  |
| 2.10.  | без ванн с водонагревателями на твердом топливе  |
|   | 5,34  | 0  |
| 2.11.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 9,25  | 0  |
| 2.12.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 7,36  | 0  |
| 2.13.  | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 6,73  | 0  |
| 2.14.  | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 5,97  | 0  |
| 2.15.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 10,51  | 0  |
| 2.16.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 7,99  | 0  |
| 2.17.  | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  |
|   | 6,85  | 0  |
| 2.18.  | с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении  |
|   | 11,14  | 0  |
| 3.  | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  |
| 3.1.  | с общими душевыми  |
|   | 3,57  | 2,34  |
| 3.2.  | с душевыми по секциям  |
|   | 4,06  | 2,34  |
| 3.3.  | с душевыми в жилых комнатах  |
|   | 4,34  | 2,69  |
| 3.4.  | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми  |
|   | 4,84  | 3,30  |
| 3.5.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции  |
|   | 5,12  | 3,65  |
| 3.6.  | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми  |
|   | 4,20  | 2,51  |
| 3.7.  | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции  |
|   | 4,55  | 2,90  |
| 3.8.  | без ванн и душевых  |
|   | 3,28  | 1,33  |
| 4.  | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением:  |
| 4.1.  | с общими душевыми  |
|   | 2,70  | 0  |
| 4.2.  | с душевыми по секциям  |
|   | 3,58  | 0  |
| 4.3.  | с душевыми в жилых комнатах  |
|   | 3,33  | 0  |
| 4.4.  | без ванн и душевых  |
|   | 1,71  | 0  |
| 5.  | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):  |
| 5.1.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм  |
|   | 6,79  | 5,61  |
| 5.2.  | с ваннами сидячими длиной 1200 мм  |
|   | 5,40  | 3,94  |
| 5.3.  | с ванной без душа  |
|   | 5,32  | 3,58  |
| 5.4.  | с душами (без ванн)  |
|   | 4,97  | 3,42  |
| 5.5.  | без ванн и душа  |
|   | 4,55  | 2,18  |
| 6.  | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):  |
| 6.1.  | с общими душевыми  |
|   | 3,57  | 2,34  |
| 6.2.  | с душевыми по секциям  |
|   | 4,06  | 2,34  |
| 6.3.  | с душевыми в жилых комнатах  |
| 4,34  | 2,69  |
| 6.4.  | с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми  |
|   | 4,84  | 3,30  |
| 6.5.  | с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции  |
|   | 5,12  | 3,65  |
| 6.6.  | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми  |
|   | 4,20  | 2,51  |
| 6.7.  | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции  |
|   | 4,55  | 2,90  |
| 6.8.  | без ванн и душевых  |
|   | 3,28  | 1,33  |
| 7.  | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода:  |
|   | 2,32  | 0  |

#### Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,4

**на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года**

(утверждены Постановлениями РЭК Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК
(в ред. от 25.11.2015), № 132-ПК (в ред. от 25.11.2015)

|  |
| --- |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |
| N п/п | Отношение K / Sои,где:К - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.;Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. метр | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению |
| 1. | до 0,10 | 0,013 | 0,013 |
| 2. | от 0,11 до 0,15 | 0,019 | 0,019 |
| 3. | от 0,16 до 0,20 | 0,025 | 0,025 |
| 4. | от 0,21 до 0,25 | 0,032 | 0,032 |
| 5. | от 0.26 до 0,30 | 0,038 | 0,038 |
| 6. | от 0,31 до 0.35 | 0,044 | 0,044 |
| 7. | от 0.36 до 0.40 | 0,050 | 0,050 |
| 8. | от 0,41 до 0,45 | 0,057 | 0,057 |
| 9. | от 0,46 до 0,50 | 0,063 | 0,063 |
| 10. | от 0,51 до 0,60 | 0,076 | 0,076 |
| 11. | от 0,61 до 0,70 и более | 0,088 | 0,088 |